LOGO
VILLE
Charte pour la lutte contre la pollution lumineuse à destination des entités privées
Le texte en orange sera à modifier par chaque ville en fonction des règlements locaux.

Considérant que :
- L’éclairage extérieur est indispensable dans certaines conditions à la vie sociale pour apporter confort et sécurité, mais l’augmentation d’éclairages artificiels extérieurs nocturnes excessifs a des impacts néfastes sur les rythmes biologiques des humains et de la biodiversité et affecte la qualité de l’environnement et du ciel nocturnes,
- La prévention, la suppression et la limitation des nuisances lumineuses sont des objectifs inscrits dans la loi. La réduction des consommations d’énergie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la production d’énergie et aux équipements, de même que la réduction des matières premières utilisées et des déchets liés, sont des objectifs publics,
- La municipalité et la communauté de communes investissent depuis des années pour se conformer aux nouvelles réglementations et aux recommandations associatives sur les éclairages publics respectueux de la vie nocturne et de l’environnement,
- La municipalité a mis en place une extinction nocturne de l’éclairage public par secteur et que le règlement local de publicité (RLP) définit des heures d’extinction des enseignes et publicités lumineuses (à 23 heures),
- La municipalité peut agir sur ses infrastructures mais que les acteurs privés doivent aussi participer à ce défi, pour un impact global, et pour une action homogène du point de vue du public,

cette charte d’engagement est soumise aux entités privées de la municipalité pour manifester leur bonne intention dans cette lutte contre la pollution lumineuse, qui se traduit par :
1. Le respect des périodes autorisées d’éclairage spécifiées par l’Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, qui sont, de façon résumée et couvrant les cas les plus communs :
  1. l’éclairage des zones intérieures et extérieures des bâtiments non-résidentiels comme les bureaux, à partir de 7h ou d’une heure avant le démarrage de l’activité jusqu’à une heure après la cessation d’activité
  2. l’éclairage des façades de bâtiments à partir du coucher du soleil jusqu’à 1h, les jours où il y a une activité dans le bâtiment
  3. l’éclairage des vitrines de magasins à partir de 7h jusqu’à 1h, les jours où le commerce est actif
  4. l’éclairage des parkings associés à une activité commerciale à partir de deux heures avant le démarrage de l’activité et jusqu’à deux heures après la cessation d’activité et seulement quand le soleil est couché
2. Le respect des périodes autorisées d’éclairage spécifiées par le règlement local de publicité (ou par le décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code de l'environnement relatives aux règles d'extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses) qui sont, de façon résumée :
  1. l’éclairage des publicités, enseignes et pré-enseignes lumineuses à partir de 6h et jusqu’à 23h, lorsque le soleil est couché.
3. La minimisation des éclairages néfastes pour l’environnement ou la vie nocturnes, tels que spécifiés par l’Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, qui sont, pour résumer :
  1. ne pas éclairer au dessus de l’horizontale, donc vers le ciel, ce qui est néfaste à la vie animale nocturne et un gaspillage énergétique,
  2. utiliser des sources de lumière extérieures les plus oranges possibles, donnés pour une température équivalente maximale de 3000K,
  3. adapter la puissance lumineuse au besoin, pour éviter les éblouissements et minimiser les impacts sur le vivant et le gaspillage énergétique,
  4. et de façon plus générale prévenir, limiter et réduire les nuisances lumineuses, notamment les troubles excessifs aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l'observation du ciel nocturne.
4. Un engagement à suivre les consignes locales, qui peuvent être plus restrictives que celles des lois citées ci-dessus, pour des raisons de cohérence et simplicité, par exemple :
  1. une heure d’extinction déplacée à la même heure le soir pour l’éclairage public et privé, selon les quartiers, et aussi pour tous les types d’éclairages, pas seulement ceux encadrés par le règlement local de publicité,
  2. une réduction de la puissance lumineuse, dans la limite de possibilité technique, après une certaine heure, selon les quartiers
  3. liste à adapter selon les volontés locales

La présente charte marque l’engagement de l’entité privée (nom) ……………………...
……………………………………………………………………………………………………...,
représentée par (nom) ……….……………………………………………………..……………….
en tant que (titre/fonction) …...……………………………………………………………………..
et dont les bâtiments sont localisés à (adresses)
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………,
dans la lutte contre la pollution lumineuse et tous ses effets néfastes, en accord avec les objectifs fixés par l’état et la municipalité.

Fait le ………………………..…………... à ………………..……………………………………..

Signature